Плохое состояние электропроводки

уже не один год  числится в пожарной статистике

в числе главных причин пожаров –

каждый третий происходит из-за нее.

Случаются такие пожары чаще всего в комнатах, коридорах и на кухне. Это понятно – в комнатах  горят обогреватели, в коридорах – распределительные щиты, на кухне – бытовые электроприборы. В среднем в каждой квартире на кухне их как минимум пять: холодильник, микроволновка,  миксер,  стиральная машина  и  конечно, электрочайник.   При условии  их одновременной работы,  пожар в распределительном щите – дело времени.

В зданиях старой постройки электросети давно не выдерживают  нагрузки мощных современных электроприборов и перепадов напряжения.

Ветхая электропроводка упорно напоминает

о своем запущенном состоянии новыми жертвами:

за   год  она «замыкает» жизни более 700 россиян.

Электропроводка современной квартиры должна выдерживать нагрузку до 6 кВт. Этой мощности хватит на подключение большинства бытовых приборов.   Но в домах старой постройки (50 – 60 годы) электросеть проектировалась с нагрузкой только 1 кВт, и пока граждане обходились телевизором, утюгом, холодильником и несколькими лампочками, проблем у электриков не было.  Но, теперь, когда энергопотребление возросло в несколько раз, проводка стала дряхлеть не по дням, а по часам.

В зоне риска в основном 5–ти этажки и панельные скворечники, которые стоили в режиме экономии и проводка в них дешевая –алюминиевая, которая окисляется уже через пару лет.

Если хотите проверить насколько вы рискуете – снимите крышку с розетки. Если провода уже заметно оплавились и почернели – не ждите пожара, вызывайте электрика !

Управление надзорной деятельности

ГУ МЧС России

по Кемеровской области

Позаботьтесь о себе.

Электропроводку следует выбирать в двойной изоляции: каждая жила должна быть завернута отдельно, но все соединены общей оболочкой. Соединять между собой любые электропровода методом скрутки категорически запрещено.

Провод, предназначенный для стационарной укладки должен быть жестким –оптимальный тот, где каждая жила состоит из одной толстой медной или алюминиевой  проволоки. Жила кабеля должна иметь светлый  цвет.

Практически вся современная техника рассчитана на подключение к евро розеткам с нулевым защитным проводником.

Этот провод нужно прокладывать от розеток до распределительного щитка, что повлечет замену двухжильного на трехжильный провод во всей квартире.

Любую проводку должно подстраховывать устройство защитного отключения (УЗО)  и автоматические выключатели.

Преимущество следует отдавать электромеханическим устройствам, они надежнее, чем электронные. Лучше, если УЗО будет несколько. Их рекомендуют ставить на вводе в квартиру и на энергоемкие  механизмы: стиральную машину, водонагреватель и т.д.

Существуют требования пожарной безопасности для прокладки разных вариантов электросети:

открытых и скрытых электропроводок, внутри и снаружи помещения, проводок в чердачном помещении и т.д.

Консультации по соблюдению этих требований  можно получить в подразделении

государственного пожарного надзора  района.

Управление надзорной деятельности

ГУ МЧС России

по Кемеровской области